## Sayfa1
YAYIMLANMA TARİHİ: 20.07.2015
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra no | Gerçek/Tüzel kişi | Firma/Şahıs adı | Santral Adı | Başvuru tarihi | Gerilim seviyesi (kV) | Kurulu gücü (kWe) | Türü (kaynak) | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM'nin Hücre/Fider No | İrtibat merkezi TM/TR | Bağlantı noktası tanımı | Komisyon Teknik değerlendirme sonucu | Açıklama
1 | GERÇEK | AYŞE KARAKAYALI | AYŞE KARAKAYALI GES | 2015-06-17 | 0,4 | 3 | GES | GİRESUN (AKSU) TM | FİDER-11 | TR-170 | AG | KABUL | TR-170 ÜZERİNDEN AG'DEN BAĞLANTISI KABUL EDİLDİ.