## Sayfa1
YAYIMLANMA TARİHİ: 20.10.2016
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra no | Gerçek/Tüzel kişi | Firma/Şahıs adı | Santral Adı | Başvuru tarihi | Gerilim seviyesi (kV) | Kurulu gücü (kWe) | Türü (kaynak) | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM'nin Hücre/Fider No | İrtibat merkezi TM/TR | Bağlantı noktası tanımı | Komisyon Teknik değerlendirme sonucu | Açıklama
1 | GERÇEK | OKTAY GÜL | GÖKALP GES | 2016-08-29 | 31,5 | 480 | GES | ÇAMOLUK TM | HÜCRE-7 | ÇAMOLUK TM | YG | KABUL | TESİS EDİLECEK DM ÜZERİNDEN ÇAMOLUK TM'NİN OG BARASI
2 | GERÇEK | OKTAY GÜL | KAĞAN GES | 2016-08-29 | 31,5 | 480 | GES | ÇAMOLUK TM | HÜCRE-7 | ÇAMOLUK TM | YG | KABUL | TESİS EDİLECEK DM ÜZERİNDEN ÇAMOLUK TM'NİN OG BARASI