## Sayfa1
YAYIMLANMA TARİHİ: 21.10.2020
10 KW'A KADAR ÇATI VE CEPHE UYG. LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra no | Gerçek/Tüzel kişi | Firma/Şahıs adı | Santral Adı | Başvuru tarihi | Gerilim seviyesi (kV) | Kurulu gücü (kWe) | Türü (kaynak) | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM'nin Hücre/Fider No | İrtibat merkezi TM/TR | Değerlendirme sonucu OLUMLU/OLUMSUZ/EKSİK EVRAK | Bağlantı Görüşü | EKSİK EVRAK NEDENİ | OLUMSUZ BAŞVURU NEDENİ | ÇAĞRI MEKTUBU TARİHİ
1 | GerçeK kişi | MUSTAFA UZUN | MUSTAFA UZUN GES | 2020-09-07 | AG | 1.2 | GES | MAÇKA TM | 2H05 | ARDIÇLI YAYLA TR | OLUMLU | Başvuruya konu tüketim tesisi ile aynı yerde olması nedeni ve AG seviyesinden tek fazla bağlantısı yapılması uygun görülmüştür.
2 | GerçeK kişi | KADİR ÇELİK | KADİR ÇELİK GES | 2020-09-07 | AG | 1.2 | GES | MAÇKA TM | 2H05 | ARDIÇLI YAYLA TR | OLUMLU | Başvuruya konu tüketim tesisi ile aynı yerde olması nedeni ve AG seviyesinden tek fazla bağlantısı yapılması uygun görülmüştür.
3 | GerçeK kişi | SÜLEYMAN YILMAZ | SÜLEYMAN YILMAZ GES | 2020-09-07 | AG | 1.2 | GES | MAÇKA TM | 2H05 | ARDIÇLI YAYLA TR | OLUMLU | Başvuruya konu tüketim tesisi ile aynı yerde olması nedeni ve AG seviyesinden tek fazla bağlantısı yapılması uygun görülmüştür.
4 | GerçeK kişi | FATMA ÇELİK | FATMA ÇELİK GES | 2020-09-07 | AG | 1.2 | GES | MAÇKA TM | 2H05 | ARDIÇLI YAYLA TR | OLUMLU | Başvuruya konu tüketim tesisi ile aynı yerde olması nedeni ve AG seviyesinden tek fazla bağlantısı yapılması uygun görülmüştür.
5 | GerçeK kişi | İRFAN YILMAZ | İRFAN YILMAZ GES | 2020-09-07 | AG | 1.2 | GES | MAÇKA TM | 2H05 | ARDIÇLI YAYLA TR | OLUMLU | Başvuruya konu tüketim tesisi ile aynı yerde olması nedeni ve AG seviyesinden tek fazla bağlantısı yapılması uygun görülmüştür.
6 | GerçeK kişi | HAYDAR OFLUOĞLU | HAYDAR OFLUOĞLU GES | 2020-09-07 | AG | 1.2 | GES | MAÇKA TM | 2H05 | ARDIÇLI YAYLA TR | OLUMLU | Başvuruya konu tüketim tesisi ile aynı yerde olması nedeni ve AG seviyesinden tek fazla bağlantısı yapılması uygun görülmüştür.
7 | GerçeK kişi | SABRİ ÇELİK | SABRİ ÇELİK GES | 2020-09-07 | AG | 1.2 | GES | MAÇKA TM | 2H05 | ARDIÇLI YAYLA TR | OLUMLU | Başvuruya konu tüketim tesisi ile aynı yerde olması nedeni ve AG seviyesinden tek fazla bağlantısı yapılması uygun görülmüştür.
8 | GerçeK kişi | YUSUF BEKTAŞ | YUSUF BEKTAŞ GES | 2020-09-07 | AG | 1.2 | GES | MAÇKA TM | 2H05 | ARDIÇLI YAYLA TR | OLUMLU | Başvuruya konu tüketim tesisi ile aynı yerde olması nedeni ve AG seviyesinden tek fazla bağlantısı yapılması uygun görülmüştür.
9 | GerçeK kişi | RASİM ASLAN | RASİM ASLAN GES | 2020-09-30 | AG | 1.2 | GES | TORTUM TM | 2H07 | ÇEVRELİ GİVNAR TR | OLUMLU | Başvuruya konu tüketim tesisi ile aynı yerde olması nedeni ve AG seviyesinden tek fazla bağlantısı yapılması uygun görülmüştür.
10 | GerçeK kişi | BAYRAM UZUN | BAYRAM UZUN GES | 2020-09-30 | AG | 1.2 | GES | TORTUM TM | 2H07 | ÇEVRELİ MERKEZ TR | OLUMLU | Başvuruya konu tüketim tesisi ile aynı yerde olması nedeni ve AG seviyesinden tek fazla bağlantısı yapılması uygun görülmüştür.
11 | GerçeK kişi | RUHİGÜL BOZ | RUHİGÜL BOZ GES | 2020-09-30 | AG | 1.2 | GES | TORTUM TM | 2H07 | ÇEVRELİ MEYDAN TR | OLUMLU | Başvuruya konu tüketim tesisi ile aynı yerde olması nedeni ve AG seviyesinden tek fazla bağlantısı yapılması uygun görülmüştür.
12 | GerçeK kişi | MUSTAFA AYDIN | MUSTAFA AYDIN GES | 2020-09-30 | AG | 1.2 | GES | TORTUM TM | 2H07 | ÇEVRELİ LAÇİNOĞLU TR | OLUMLU | Başvuruya konu tüketim tesisi ile aynı yerde olması nedeni ve AG seviyesinden tek fazla bağlantısı yapılması uygun görülmüştür.
13 | GerçeK kişi | MUSTAFA ASLAN | MUSTAFA ASLAN GES | 2020-09-30 | AG | 1.2 | GES | TORTUM TM | 2H07 | ÇEVRELİ GİVNAR TR | OLUMLU | Başvuruya konu tüketim tesisi ile aynı yerde olması nedeni ve AG seviyesinden tek fazla bağlantısı yapılması uygun görülmüştür.
14 | GerçeK kişi | SAİT KAŞIKÇI | SAİT KAŞIKÇI GES | 2020-09-30 | AG | 1.2 | GES | TORTUM TM | 2H07 | ÇEVRELİ MERKEZ TR | OLUMLU | Başvuruya konu tüketim tesisi ile aynı yerde olması nedeni ve AG seviyesinden tek fazla bağlantısı yapılması uygun görülmüştür.
15 | GerçeK kişi | SULTAN PASENLİ | SULTAN PASENLİ GES | 2020-09-30 | AG | 1.2 | GES | TORTUM TM | 2H07 | ÇEVRELİ MERKEZ TR | OLUMLU | Başvuruya konu tüketim tesisi ile aynı yerde olması nedeni ve AG seviyesinden tek fazla bağlantısı yapılması uygun görülmüştür.
16 | GerçeK kişi | HÜSEYİN GÜNGÖRMEZ | HÜSEYİN GÜNGÖRMEZ GES | 2020-09-30 | AG | 1.2 | GES | TORTUM TM | 2H07 | ÇEVRELİ MERKEZ TR | OLUMLU | Başvuruya konu tüketim tesisi ile aynı yerde olması nedeni ve AG seviyesinden tek fazla bağlantısı yapılması uygun görülmüştür.