## Sayfa1
YAYIMLANMA TARİHİ: 16.04.2021
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra no | Gerçek/Tüzel kişi/Kamu | Firma/Şahıs adı | Santral Adı | Başvuru tarihi | Gerilim seviyesi (kV) | Kurulu gücü (kWe) | Türü (kaynak) | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM'nin Hücre/Fider No | İrtibat merkezi TM/TR | Bağlantı noktası tanımı | Komisyon Teknik değerlendirme sonucu | Açıklama
1 | TÜZEL KİŞİ | SÜRÇAYSAN ÇAY SAN. VE TİC. A.Ş. | SÜRÇAYSAN GES | 2021-02-25 | 31.5 | 300 | GES | ARSİN TM | H-12, H-13 | ÖZEL SÜRÇAYSAN KABİN | YG | KABUL | ÖZEL SÜRÇAYSAN KABİN ÜZERİNDEN ARSİN TM'NİN OG BARASI