## Sayfa1
YAYIMLANMA TARİHİ: 16.01.2021
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra no | Gerçek/Tüzel kişi/Kamu | Firma/Şahıs adı | Santral Adı | Başvuru tarihi | Gerilim seviyesi (kV) | Kurulu gücü (kWe) | Türü (kaynak) | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM'nin Hücre/Fider No | İrtibat merkezi TM/TR | Bağlantı noktası tanımı | Komisyon Teknik değerlendirme sonucu | Açıklama
1 | KAMU | ARZULAR KABAKÖY BELEDİYESİ | ARZULARKABAKÖY BEL. GES | 2020-11-11 | - | 999 | GES | - | - | - | - | RED | EKSİK EVRAK TAMAMLANMADI
2 | TÜZEL KİŞİ | ÇELEBİ DEKORASYON İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ÇELEBİ DEKORASYON GES | 2020-11-30 | - | 200 | GES | - | - | - | - | RED | BAŞVURU SAHİBİNİN TALEBİ ÜZERİN BAŞVURU GERİ ÇEKİLDİ.
3 | KAMU | GÜNEYSU ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GÜNEYSU ENERJİ ÜRETİM HES | 2020-11-19 | - | 160 | HES | - | - | - | - | RED | ELEKTRİK PİYASASI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖN. 7 MADDESİ 10. FIKRASI GEREĞİNCE ÜRETİM TESİSİNİN KURULU GÜCÜ, İLGİLİ ÜRETİM TESİSİ İLE İLİŞKİLENDİRİLEN TÜKETİM TESİSİNİN BAĞLANTI ANLAŞMASINDAKİ SÖZLEŞME GÜCÜNDEN FAZLA OLMASI NEDENİ İLE REDDEDİLDİ.
4 | KAMU | GÜMÜŞHANE BELEDİYESİ ADINA OSMAN EKREM BAŞOL | GÜMÜŞHANE BEL. GES-4 | 2020-11-30 | - | 155 | GES | - | - | - | - | RED | EKSİK EVRAK TAMAMLANMADI
5 | KAMU | GÜMÜŞHANE BELEDİYESİ ADINA OSMAN EKREM BAŞOL | GÜMÜŞHANE BEL. GES-5 | 2020-11-30 | - | 135 | GES | - | - | - | - | RED | EKSİK EVRAK TAMAMLANMADI
6 | KAMU | GÜMÜŞHANE BELEDİYESİ ADINA OSMAN EKREM BAŞOL | GÜMÜŞHANE BEL. GES-3 | 2020-11-30 | - | 375 | GES | - | - | - | - | RED | EKSİK EVRAK TAMAMLANMADI
7 | Tüzel Kişi | TRABZON TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. | TEKNOKENT/İNOVASYON MERKEZİ GES | 2020-11-30 |  | 280 | GES | TRABZON TM-ARSİN TM | H/13-H/12 (TRABZON TM) H/10-H/08 (ARSİN TM) | ÖZEL ÇERNOBİL KABİN | YG | KABUL | ÖZEL ÇERNOBİL KABİN ÜZERİNDEN TRABZON TM VE ARSİN TM'NİN OG BARASI